## NIVEL BOCATOMA
NIVEL BOCATOMA
MES DE AGOSTO 2019
FECHA | NIVEL
2019-08-01 | 2.87
2019-08-02 | 2.88
2019-08-03 | 2.9
2019-08-04 | 2.89
2019-08-05 | 2.88
2019-08-06 | 2.87
2019-08-07 | 2.86
2019-08-08 | 2.86
2019-08-09 | 2.85
2019-08-10 | 2.84
2019-08-11 | 2.83
2019-08-12 | 2.83
2019-08-13 | 2.82
2019-08-14 | 2.82
2019-08-15 | 2.81
2019-08-16 | 2.8
2019-08-17 | 2.79
2019-08-18 | 2.77
2019-08-19 | 2.76
2019-08-20 | 2.75
2019-08-21 | 2.76
2019-08-22 | 2.78
2019-08-23 | 2.78
2019-08-24 | 2.81
2019-08-25 | 2.81
2019-08-26 | 2.8
2019-08-27 | 2.79
2019-08-28 | 2.78
2019-08-29 | 2.77
2019-08-30 | 2.76
2019-08-31 | 2.75

## Hoja2
AGUAS Y ASEO DE YONDO S. A. E.S.P
PLANTA MUNICIPAL
FECHA | AGUA CAPTADA EN M3 | AGUA ENVIADA EN M3 | CAUDAL DE ENTRADA L/S
2019-09-01 | 2074 | 1805 | 24
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
TOTAL MES | 2074 | 1805
PERDIDAS m3 | 269
% PERDIDAS | 12.97%

## Hoja1
NIVEL BOCATOMA
MES DE SEPTIEMBRE 2019
FECHA | NIVEL
2019-09-01 | 2.74
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-29
2019-09-30

## PLANTA MUNICIPAL
AGUAS Y ASEO DE YONDO S. A. E.S.P
PLANTA MUNICIPAL
FECHA | AGUA CAPTADA EN M3 | AGUA ENVIADA EN M3 | CAUDAL DE ENTRADA L/S
2019-08-01 | 2074 | 1916 | 24 | X
2019-08-02 | 2074 | 1816 | 24
2019-08-03 | 2074 | 1866 | 24
2019-08-04 | 2074 | 1995 | 24
2019-08-05 | 2074 | 1966 | 24
2019-08-06 | 2074 | 1906 | 24 | X
2019-08-07 | 2074 | 1786 | 24
2019-08-08 | 1987 | 1757 | 23
2019-08-09 | 1987 | 1855 | 23
2019-08-10 | 2074 | 1877 | 24
2019-08-11 | 2074 | 1964 | 24 | X
2019-08-12 | 1987 | 1656 | 23
2019-08-13 | 1987 | 1808 | 23
2019-08-14 | 1987 | 1884 | 23
2019-08-15 | 2117 | 2049 | 24.5
2019-08-16 | 2117 | 2082 | 24.5 | X
2019-08-17 | 2074 | 1963 | 24
2019-08-18 | 2074 | 1812 | 24
2019-08-19 | 2117 | 2064 | 24.5
2019-08-20 | 2117 | 2077 | 24.5
2019-08-21 | 2074 | 1857 | 24 | X fallas en el fluido electrico en repetidas ocasiones
2019-08-22 | 2074 | 1819 | 24
2019-08-23 | 2074 | 1944 | 24
2019-08-24 | 2117 | 2043 | 24.5
2019-08-25 | 2074 | 2027 | 24
2019-08-26 | 2074 | 1991 | 24 | X
2019-08-27 | 2074 | 1914 | 24
2019-08-28 | 1901 | 1816 | 22
2019-08-29 | 2074 | 2021 | 24
2019-08-30 | 2160 | 2092 | 25
2019-08-31 | 2117 | 2046 | 24.5 | x
TOTAL MES m3 | 64030 | 59669
PERDIDAS m3 | 4361
% PERDIDAS | 6.811%

## PLANTA VEREDAL
AGUAS Y ASEO DE YONDO S. A. E.S.P
PLANTA VEREDAL
FECHA | AGUA CAPTADA EN M3 | AGUA ENVIADA EN M3 | CAUDAL DE ENTRADA L/S
2019-08-01 | 1123 | 998 | 13
2019-08-02 | 1123 | 1012 | 13
2019-08-03 | 1123 | 998 | 13
2019-08-04 | 1123 | 965 | 13
2019-08-05 | 1123 | 973 | 13
2019-08-06 | 1123 | 1031 | 13
2019-08-07 | 1123 | 1018 | 13
2019-08-08 | 1123 | 956 | 13
2019-08-09 | 1123 | 1004 | 13
2019-08-10 | 1123 | 995 | 13
2019-08-11 | 1123 | 1018 | 13
2019-08-12 | 1123 | 986 | 13
2019-08-13 | 1123 | 958 | 13
2019-08-14 | 1123 | 970 | 13
2019-08-15 | 1123 | 982 | 13
2019-08-16 | 1123 | 1035 | 13
2019-08-17 | 1123 | 1021 | 13
2019-08-18 | 1123 | 975 | 13
2019-08-19 | 1123 | 1012 | 13
2019-08-20 | 1123 | 998 | 13
2019-08-21 | 1123 | 960 | 13
2019-08-22 | 1123 | 1000 | 13
2019-08-23 | 1123 | 976 | 13
2019-08-24 | 1123 | 955 | 13
2019-08-25 | 1123 | 993 | 13
2019-08-26 | 1123 | 961 | 13
2019-08-27 | 1123 | 980 | 13
2019-08-28 | 1123 | 1006 | 13
2019-08-29 | 1123 | 976 | 13
2019-08-30 | 1123 | 1012 | 13
2019-08-31 | 1123 | 991 | 13
TOTAL MES m3 | 34813 | 30715
PERDIDAS m3 | 4098
% PERDIDAS | 11.77%

## Hoja3
AGUAS Y ASEO DE YONDO S. A. E.S.P
PLANTA VEREDAL
FECHA | AGUA CAPTADA EN M3 | AGUA ENVIADA EN M3 | CAUDAL DE ENTRADA L/S
2019-09-01 | 1123 | 1022 | 13
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
TOTAL MES m3 | 1123 | 1022
PERDIDAS m3 | 101
% PERDIDAS | 8.994%